## Árlista
Gyári cikkszám | Megnevezés | Listaár (HUF) | Csom.. Egység | Raktári | Csoport | Megjegyzés
AVC035.002 | Szekr.klíma 350W +elektron.termosztát+riasztás 230 V/1f.50/60Hz | 312164 | 1 | * |  | Nettó végár
AVC035.012 | Szekr.klíma 350W +elektron.termosztát+riasztás 115 V/1f.50/60Hz | 699636 | 1
AVC035.022 | Szekr.klíma 350W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/2f.50/60Hz | 699636 | 1
AVC085.002 | Szekr.klíma 850W +elektron.termosztát+riasztás 230 V/1f.50/60Hz | 369272 | 1 | * |  | Nettó végár
AVC085.012 | Szekr.klíma 850W +elektron.termosztát+riasztás 115 V/1f.50/60Hz | 796736 | 1
AVC085.022 | Szekr.klíma 850W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/2f.50/60Hz | 796736 | 1
AVC145.002 | Szekr.klíma 1450W +elektron.termosztát+riasztás 230 V/1f.50/60Hz | 481412 | 1 | * |  | Nettó végár
AVC145.012 | Szekr.klíma 1450W +elektron.termosztát+riasztás 115 V/1f.50/60Hz | 1076376 | 1
AVC145.022 | Szekr.klíma 1450W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/2f.50/60Hz | 1076376 | 1
AVC200.002 | Szekr.klíma 2000W +elektron.termosztát+riasztás 230 V/1f.50/60Hz | 586912 | 1 | * |  | Nettó végár
AVC200.012 | Szekr.klíma 2000W +elektron.termosztát+riasztás 115 V/1f.50/60Hz | 1315453 | 1
AVC200.022 | Szekr.klíma 2000W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/2f.50/60Hz | 1315453 | 1
AVC300.432 | Szekr.klíma 3000W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/3f.50Hz | 1620797 | 1
AVC400.432 | Szekr.klíma 4000W +elektron.termosztát+riasztás 400 V/3f.50Hz | 1765722 | 1
ARC050.002 | Szekr.klíma 500W, tetőre.szer.230 V/1f.50/60Hz | 970397 | 1 |  | Tetőre szerelhető Légkondicionáló
ARC100.002 | Szekr.klíma 1000W, tetőre.szer.230 V/1f.50/60Hz | 1158797 | 1
ARC150.002 | Szekr.klíma 1500W, tetőre.szer.230 V/1f.50/60Hz | 1179625 | 1
ARC200.002 | Szekr.klíma 2000W, tetőre.szer.230 V/1f.50/60Hz | 1575357 | 1
ARC300.432 | Szekr.klíma 2800W, tetőre.szer.400 V/3f.60Hz | 1988830 | 1
ARC400.432 | Szekr.klíma 3800W, tetőre.szer.400 V/3f.60Hz | 2019679 | 1
AVE035.002 | Szekr.klíma 350W kült.230 V/1f.50/60Hz | 821864 | 1 |  | Odalfali Légkondicionáló kültérre
AVE035.012 | Szekr.klíma 350W kült.115 V/1f.50/60Hz | 945735 | 1
AVE035.022 | Szekr.klíma 350W kült.400 V/1f.50/60Hz | 945735 | 1
AVE085.002 | Szekr.klíma 850W kült.230 V/1f.50/60Hz | 933828 | 1
AVE085.012 | Szekr.klíma 850W kült.115 V/1f.50/60Hz | 1070089 | 1
AVE085.022 | Szekr.klíma 850W kült.400 V/1f.50/60Hz | 1070089 | 1
AVE145.002 | Szekr.klíma 1450W kült.230 V/1f.50/60Hz | 1088674 | 1
AVE145.012 | Szekr.klíma 1450W kült.115 V/1f.50/60Hz | 1299245 | 1
AVE145.022 | Szekr.klíma 1450W kült.400 V/1f.50/60Hz | 1299245 | 1
AVE200.002 | Szekr.klíma 2000W kült.230 V/1f.50/60Hz | 1274477 | 1
AVE200.012 | Szekr.klíma 2000W kült.115 V/1f.50/60Hz | 1522231 | 1
AVE200.022 | Szekr.klíma 2000W kült.400 V/1f.50/60Hz | 1522231 | 1
AVE300.432 | Szekr.klíma 3000W kült.400 V/3f.50Hz | 2019742 | 1
AVE400.432 | Szekr.klíma 4000W kült.400 V/3f.50Hz | 2200909 | 1
ARK150,000 | Szekr.klíma 1500W rack-es,6U 230 V/1f.50/60Hz | 1262575 | 1
FD035 | Belső áraml.kapcs.AVC035-RAL7035 | 21693 | 1 |  | Légkondicionálók alkatrészei
FD085 | Belső áraml.kapcs.AVC085-RAL7035 | 26023 | 1
FD145 | Belső áraml.kapcs.AVC145-RAL7035 | 32218 | 1
FD200 | Belső áraml.kapcs.AVC200-RAL7035 | 37166 | 1
ATV1000 | Szekr.rács szűrővel 114X114mm | 3415 | 1 | * | Szűrőegységek
ATV2000 | Szekr.rács szűrővel 150X150mm | 2020 | 1 | * |  | Nettó végár
ATV3000 | Szekr.rács szűrővel 204X204mm | 9723 | 1 | *
ATV4000 | Szekr.rács szűrővel 250x250mm | 10403 | 1 | *
ATV5000 | Szekr.rács szűrővel 320x320mm | 14356 | 1 | *
ATV1000U | Szekr.rács szűrővel 114X114mm | 3767 | 1 |  | Rács+Szűrő UL szabvány szerinti
ATV2000U | Szekr.rács szűrővel 150X150mm | 4385 | 1
ATV3000U | Szekr.rács szűrővel 204X204mm | 10807 | 1
ATV4000U | Szekr.rács szűrővel 250x250mm | 11483 | 1
ATV5000U | Szekr.rács szűrővel 320x320mm | 15578 | 1
ATV1100 | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h230V-50/60Hz | 22751 | 1 | * | ventil.ráccsal
ATV1101 | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h115V-50/60Hz | 22751 | 1
ATV1112 | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h12VDC | 25284 | 1
ATV1124 | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h24VDC | 25284 | 1
ATV2200 | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h230V-50/60Hz | 12579 | 1 | * |  | Nettó végár
ATV2201 | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h115V-50/60Hz | 24654 | 1
ATV2224 | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h24VDC | 27875 | 1
ATV2248 | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h48VDC | 30530 | 1
ATV3200 | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h230V-50/60Hz | 32865 | 1 | *
ATV3201 | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h115V-50/60Hz | 32865 | 1
ATV3224 | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h24VDC | 36561 | 1
ATV3248 | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h48VDC | 39215 | 1
ATV4200 | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h230V-50/60Hz | 34133 | 1 | *
ATV4201 | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h115V-50/60Hz | 34133 | 1
ATV4224 | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h24VDC | 37825 | 1
ATV4248 | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h48VDC | 40480 | 1
ATV4300 | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h230V-50/60Hz | 49300 | 1
ATV4301 | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h115V-50/60Hz | 49300 | 1
ATV4324 | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h24VDC | 69674 | 1
ATV4348 | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h48VDC | 69674 | 1
ATV4400 | Szekr.ventil. ráccsal 410 m3/h230V-50/60Hz | 79624 | 1 | *
ATV4401 | Szekr.ventil. ráccsal 410 m3/h115V-50/60Hz | 82795 | 1
ATV4440 | Szekr.ventil. ráccsal 410 m3/h400V-3fáz.-50/60Hz | 85953 | 1
ATV5400 | Szekr.ventil. ráccsal 550 m3/h230V-50/60Hz | 80262 | 1 | *
ATV5401 | Szekr.ventil. ráccsal 550 m3/h115V-50/60Hz | 83420 | 1
ATV5440 | Szekr.ventil. ráccsal 550 m3/h400V-3fáz.-50/60Hz | 86579 | 1
ATV5500 | Szekr.ventil. ráccsal 700 m3/h230V-50/60Hz | 104278 | 1 | *
ATV5501 | Szekr.ventil. ráccsal 700 m3/h115V-50/60Hz | 110599 | 1
ATV1100U | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h230V-50/60Hz | 23390 | 1 | * | ventil.ráccsal UL szabvány szer.
ATV1101U | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h115V-50/60Hz | 23390 | 1
ATV1112U | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h12VDC | 25922 | 1
ATV1124U | Szekr.ventil. ráccsal 26 m3/h24VDC | 25922 | 1
ATV2200U | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h230V-50/60Hz | 25418 | 1 | *
ATV2201U | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h115V-50/60Hz | 26229 | 1
ATV2224U | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h24VDC | 28636 | 1
ATV2248U | Szekr.ventil. ráccsal 58 m3/h48VDC | 31290 | 1
ATV3200U | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h230V-50/60Hz | 34133 | 1 | *
ATV3201U | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h115V-50/60Hz | 34759 | 1
ATV3224U | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h24VDC | 37825 | 1
ATV3248U | Szekr.ventil. ráccsal 115 m3/h48VDC | 40480 | 1
ATV4200U | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h230V-50/60Hz | 35398 | 1 | *
ATV4201U | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h115V-50/60Hz | 36023 | 1
ATV4224U | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h24VDC | 39094 | 1
ATV4248U | Szekr.ventil. ráccsal 125 m3/h48VDC | 41748 | 1
ATV4300U | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h230V-50/60Hz | 50555 | 1 | *
ATV4301U | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h115V-50/60Hz | 51194 | 1
ATV4324U | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h24VDC | 70938 | 1
ATV4348U | Szekr.ventil. ráccsal 255 m3/h48VDC | 70938 | 1
ATV4400U | Szekr.ventil. ráccsal 410 m3/h230V-50/60Hz | 91006 | 1 | *
ATV4401U | Szekr.ventil. ráccsal 410 m3/h115V-50/60Hz | 94790 | 1
ATV5400U | Szekr.ventil. ráccsal 550 m3/h230V-50/60Hz | 92261 | 1
ATV5401U | Szekr.ventil. ráccsal 550 m3/h115V-50/60Hz | 96058 | 1
ATV5500U | Szekr.ventil. ráccsal 700 m3/h230V-50/60Hz | 114362 | 1 | *
ALFATORRB | Tetővent.HÁZ V0 ABS - | 39824 | 1 |  | Tetőre szerelhető ventillátorok
ALFATORR0600B | Tetővent. 600 m3/h230V-50/60Hz | 43529 | 1 | * |  | Nettó végár
ALFATORR0610B | Tetővent. 600 m3/h115V-50/60Hz | 92900 | 1
ALFATORR0860B | Tetővent. 860 m3/h230V-50/60Hz | 107436 | 1
ALFATORR0861B | Tetővent. 860 m3/h115V-50/60Hz | 112489 | 1
ALFATORR1000B | Tetővent. 1000 m3/h230V-50/60Hz | 124089 | 1
ALFATORR1010B | Tetővent. 1000 m3/h115V-50/60Hz | 132720 | 1
ALFATORRMETB | Tetővent.HÁZ, acélból | 148886 | 1
ALFATORR1450B | Tetővent. 1500 m3/h, acél230V-50/60Hz | 204196 | 1
ALFATORR1451B | Tetővent. 1500 m3/h acél115V-50/60Hz | 223335 | 1
ALFATORRBF | Tetővent.HÁZ V0 ABS, szűrővel, IP54 | 54865 | 1
ALFATORR0600BF | Tetővent. 600 m3/h, szűrővel:IP54 230V-50/60Hz | 100367 | 1
ALFATORR0610BF | Tetővent. 600 m3/h, szűrővel:IP54 115V-50/60Hz | 107953 | 1
ALFATORR0860BF | Tetővent. 860 m3/h, szűrővel:IP54 230V-50/60Hz | 122480 | 1
ALFATORR0861BF | Tetővent. 860 m3/h, szűrővel:IP54 115V-50/60Hz | 127533 | 1
ALFATORR1000BF | Tetővent. 1000 m3/h, szűrővel:IP54 230V-50/60Hz | 139142 | 1
ALFATORR1010BF | Tetővent. 1000 m3/h, szűrővel:IP54 115V-50/60Hz | 147764 | 1
ALFATORRMETBF | Tetővent.HÁZ acél színezés, szűrővel:IP54 - | 167118 | 1
ALFATORR1450BF | Tetővent. 1500 m3/h, acél, szűrővel:IP54 230V-50/60Hz | 222419 | 1
ALFATORR1451BF | Tetővent. 1500 m3/h acél, szűrővel:IP54 115V-50/60Hz | 241559 | 1
ALFATORRUB | Tetővent.HÁZ | 41089 | 1 |  | Tetőre szerelhető ventil.( UL szabvány szer. )
ALFATORR0600UB | Tetővent. 600 m3/h230V-50/60Hz | 96697 | 1
ALFATORR0610UB | Tetővent. 600 m3/h115V-50/60Hz | 104278 | 1
ALFATORR0860UB | Tetővent. 860 m3/h230V-50/60Hz | 113757 | 1
ALFATORR0861UB | Tetővent. 860 m3/h115V-50/60Hz | 118810 | 1
ALFATORRMB | Tetővent.HÁZ, EMC kompatibil. | 91644 | 1 |  | EMC Tetőre szerelhető ventil.
ALFATOR0600MB | Tetővent. 600 m3/h230V-50/60Hz, EMC kompatibil. | 135878 | 1
ALFATOR0610MB | Tetővent. 600 m3/h115V-50/60Hz, EMC kompatibil. | 143451 | 1
RACK0222 | Rack ventil, 2ventill./egység 230 V50/60Hz | 79766 | 1 |  | 19" rack-es ventilátor
RACK0212 | Rack ventil, 2ventill./egység 115 V50/60Hz | 85903 | 1
RACK0224 | Rack ventil, 2ventill./egység 24 V DC | 92035 | 1
RACK0248 | Rack ventil, 2ventill./egység 48 V DC | 98167 | 1
RACK0322 | Rack ventil,3ventill./egység 230 V50/60Hz | 85903 | 1
RACK0312 | Rack ventil,3ventill./egység 115 V50/60Hz | 92035 | 1
RACK0324 | Rack ventil,3ventill./egység 24 V DC | 98167 | 1
RACK0348 | Rack ventil,3ventill./egység 48 V DC | 104311 | 1
MA2062HVL | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 60x60x25 | 12545 | 50 |  | Ventil. AC betáppal
V108AXBW230VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 80X80X25 | 9736 | 50
V108AXBW115VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 80X80X25 | 9736 | 50
V108AXST230VA | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 230 V 80X80X25 | 7665 | 50
V108AXST115VA | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 115 V 80X80X25 | 7665 | 50
V108ABW230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 80X80X38 | 9736 | 50
V108ABW115VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 80X80X38 | 9736 | 50
V108ASW230VAC | Ventil.egys.csúszócsap.230 V 80X80X38 | 7665 | 50
V108ASW115VAC | Ventil.egys.csúszócsap.115 V 80X80X38 | 7665 | 50
V108BBT230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on | 9467 | 50
V108BBT230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 115 V 92x92x25 | 9467 | 50
V108BST230VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 230 V 92x92x25 | 8354 | 50
V108BST230VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 115 V 92x92x25 | 8354 | 50
V108JCSW230VA | Ventil.egys.csúszócsap.230 V 92X92X38 | 8354 | 50
V108JCSW115VA | Ventil.egys.csúszócsap.115 V 92X92X38 | 8354 | 50
V108JCBT230VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 92X92X38 | 9467 | 50
V108JCBT115VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 92X92X38 | 9467 | 50
V1081BT230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 230 V 119x119x38 | 8005 | 40
DP200A2123XBL | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 119x119x38 | 8879 | 40
V1081BT115VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 115 V 119x119x38 | 8005 | 40
SP100A2113XBL | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 119x119x38 | 9332 | 40
V1081BT24VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 24 V AC 119x119x38 | 9736 | 40
V1081BT48VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 48 V AC 119x119x38 | 10433 | 40
V1081ST230VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 230 V 119x119x38 | 6266 | 40
V1081ST115VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 115 V 119x119x38 | 6266 | 40
V1081ST24VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 24 V AC 119x119x38 | 8354 | 40
V1081ST48VAC | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 48 V AC 119x119x38 | 9736 | 40
VPAP120230V | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 230 V-METALLIC IMPELLER 119x119x38 | 20899 | 40
V108XBT230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 230 V 120X120X25 | 9047 | 40
V108XBT115VAC | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 115 V 120X120X25 | 9047 | 40
V108CBW230VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 162X150X55 | 24305 | 24
V108CBW115VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 162X150X55 | 24305 | 24
V1087BT230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 127x127x38 | 9736 | 24
V1087BT115VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 127x127x39 | 9736 | 24
V108EXMBT230V | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 230 V 172X150X38 | 22957 | 24
V108EXMBT115V | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 115 V 172X150X38 | 22957 | 24
V108EXBW230VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 172X150X51 | 17392 | 24
V108EXBW115VA | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 172X150X51 | 17392 | 24
V108EXST230VA | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 230 V 172X150X51 | 15704 | 24
V108EXST115VA | Ventil.egys.csúszócsap.fast-on 115 V 172X150X51 | 15704 | 24
V108KBW230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 230 V 220X60 | 31290 | 12
V108KBW230VAC | Ventil.egys.gördülőcsap. 115 V 220X60 | 31290 | 12
V108HHBT230VA | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 230 V 254X89 | 41714 | 10
V108HHBT115VA | Ventil.egys.gördülőcsap.fast-on 115 V 254X89 | 41714 | 10
V108GBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 40x40x20 | 6266 | 50 |  | Ventil- DC betáppal
V108HXBS24VDC | Ventil.egys.csúszócsap. 24 V DC 40x40x10 | 4733 | 200
V108FSW24VDC | Ventil.egys.csúszócsap.24 V DC 60x60x25 | 4868 | 200
V108FBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 60x60x25 | 6443 | 100
V108DBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 80x80x25 | 6266 | 50
V108DSW12VDC | Ventil.egys.csúszócsap.12 V DC 80x80x25 | 4733 | 50
V108DSW24VDC | Ventil.egys.csúszócsap.24 V DC 80x80x25 | 4733 | 50
V108BBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 92x92x25 | 6955 | 100
V108MSW12VDC | Ventil.egys.csúszócsap.12 V DC 120x120x25 | 6266 | 80
V108MSW24VDC | Ventil.egys.csúszócsap.24 V DC 120x120x25 | 6266 | 80
V1087BW48VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 48 V DC 127x127x38 | 11836 | 40
V1081BW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 120x120x38 | 9047 | 40
V1081BW48VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 48 V DC 120x120x38 | 11122 | 40
V1081SW12VDC | Ventil.egys.csúszócsap.12 V DC 120x120x38 | 7665 | 40
V1081SW24VDC | Ventil.egys.csúszócsap.24 V DC 120x120x38 | 7665 | 40
V1081SW48VDC | Ventil.egys.csúszócsap.48 V DC 120x120x38 | 9736 | 40
V108MBW12VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 12 V DC 120x120x25 | 8354 | 80
V108MBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 120x120x25 | 8354 | 80
V1087BW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 127x127x38 | 9736 | 40
V108EXBW24VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 24 V DC 172x150x51 | 40328 | 24
V108EXBW48VDC | Ventil.egys.gördülőcsap. 48 V DC 172x150x51 | 41714 | 24
ALFAKF060 | Komp.szűrőegys.60x60 mm | 1655 | 1 |  | Komakt szűrőegységek
ALFAKF080 | Komp.szűrőegys.80x80 mm | 1718 | 1
ALFAKF092 | Komp.szűrőegys.92x92 mm | 1781 | 1
ALFAKF120 | Komp.szűrőegys.120x120 mm | 1781 | 1
ALFAKF150 | Komp.szűrőegys.162X150 mm | 2860 | 1
ALFAKR120 | Komp.szűrőegys. +filter mat-Low pressure drop120x120 mm | 1915 | 20 |  | Komakt szűrőegységek kis nyomáseséssel
ALFAKR120R | Komp.szűrőegys. +fémrács-Low pressure drop120x120 mm | 2222 | 20
ALFAKR120RF | Komp.szűrőegys. +fémrács and filter mat-Low pressure drop120x120 mm | 2541 | 20
SPINOTTOA2-06 | Betáp.vez. 600 mm. | 1399 | 1 |  | Ventilátor betápvezetékek
SPINOTTOA2-10 | Betáp.vez. 1000 mm. | 1483 | 1
SPINOTTOA2-20 | Betáp.vez. 2000 mm. | 1730 | 1
GRV190 | Körrács190 mm.átm. ventillátorhoz | 1512 | 1 |  | Körrácsok radiális ventillátorokhoz
GRV250 | Körrács 250 mm.átm. ventillátorhoz | 1823 | 1
ALFAGM040 | Szekr.fém védőrács 40 mm átmérő | 802 | 100 |  | Fém védőrácssok
ALFAGM060 | Szekr.fém védőrács 60 mm átmérő | 802 | 100
ALFAGM080 | Szekr.fém védőrács 80 mm átmérő | 802 | 100
ALFAGM092 | Szekr.fém védőrács 92 mm átmérő | 844 | 100
ALFAGM120 | Szekr.fém védőrács 120 mm átmérő | 865 | 100
ALFAGM127 | Szekr.fém védőrács 127 mm átmérő | 979 | 100
ALFAGM150 | Szekr.fém védőrács 150 mm átmérő | 1319 | 100
ALFAGM220 | Szekr.fém védőrács 220 mm átmérő | 2029 | 100
ALFAGM254 | Szekr.fém védőrács 254 mm átmérő | 2100 | 100
CUFF10B | Fém védőlemez 1000BP-RAL7035 | 19295 | 1 |  | IP55 fém védőlemez
CUFF20B | Fém védőlemez 2000BP-RAL7035 | 28934 | 1
CUFF30B | Fém védőlemez 3000BP-RAL7035 | 48208 | 1
ATVF1 | Szűrőegység: ATV1XXX | 958 | 10 |  | Csere szűrőegységek
ATVF2 | Szűrőegység: ATV2XXX | 1151 | 10
ATVF3 | Szűrőegység: ATV3XXX | 1781 | 10
ATVF4 | Szűrőegység: ATV4XXX | 1915 | 10
ATVF5 | Szűrőegység: ATV5XXX | 2667 | 10
ATVF1X | Szűrőegység: ATV1XXX, magas hatásfok | 1214 | 10
ATVF2X | Szűrőegység: ATV2XXX, magas hatásfok | 1399 | 10
ATVF3X | Szűrőegység: ATV3XXX, magas hatásfok | 2163 | 10
ATVF4X | Szűrőegység: ATV4XXX, magas hatásfok | 2285 | 10
ATVF5X | Szűrőegység: ATV5XXX, magas hatásfok | 3045 | 10
HT25 | Szekr.fűt.PTC 25Wvez-el40X40X100 mm | 19303 | 1 |  | HT - Szekrényfűtés ( UL szabvány szer. )
HT50 | Szekr.fűt.PTC 50Wvez-el40X40X100 mm | 20685 | 1
HT75 | Szekr.fűt.PTC 75W,sork-al 59X61X140 mm | 30324 | 1
HT100 | Szekr.fűt.PTC 100W,sork-al 59X61X140 mm | 16174 | 1 |  |  | Nettó végár
HT150 | Szekr.fűt.PTC 150W,sork-al 59X61X220 mm | 41828 | 1
STHT25 | Szekr.fűt.PTC 25W,sork-al 41x41x125 mm | 22042 | 1 |  | STHT - Érintésbiztos Szekrényfűtés ( UL szabvány szer. )
STHT50 | Szekr.fűt.PTC 50W,sork-al 41x41x125 mm | 24171 | 1
STHT75 | Szekr.fűt.PTC 75W,sork-al 63x70X140 mm | 34885 | 1
STHT100 | Szekr.fűt.PTC 100W,sork-al 63x70X140 mm | 37015 | 1
STHT150 | Szekr.fűt.PTC 150W,sork-al 63x70X220 mm | 46418 | 1
STHT25T | Szekr.fűt.PTC 25W,sork-al, int.term-al 41x41x125 mm | 29833 | 1 | kérésre | STHTxxT - Érintésbiztos Szekrényfűtés integrált termosztáttal
STHT50T | Szekr.fűt.PTC 50W,sork-al, int.term-al 41x41x125 mm | 31970 | 1 | kérésre
STHT75T | Szekr.fűt.PTC 75W,sork-al, int.term-al 63x70X140 mm | 42685 | 1 | kérésre
STHT100T | Szekr.fűt.PTC 100W,sork-al, int.term-al 63x70X140 mm | 44814 | 1 | kérésre
STHT150T | Szekr.fűt.PTC 150W,sork-al, int.term-al 63x70X220 mm | 54218 | 1 | kérésre
FSHT250 | Szekr.fűt.ventil. 250W,-230 V112X82X135 mm | 62122 | 1 |  | FSHT - Ventillátoros fűtegység
FSHT251 | Szekr.fűt.ventil. 250W,-115 V112X82X135 mm | 62122 | 1
FSHT400 | Szekr.fűt.ventil. 400W,-230 V112X82X165 mm | 65764 | 1
FSHT401 | Szekr.fűt.ventil. 400W,-115 V112X82X165 mm | 65764 | 1
FSHT500 | Szekr.fűt.ventil. 500W,-230 V112X82X165 mm | 69623 | 1
FSHT501 | Szekr.fűt.ventil. 500W,-115 V112X82X165 mm | 69623 | 1
FSHT750 | Szekr.fűt.ventil. 750W,-230 V112X82X225 mm | 92774 | 1
FSHT751 | Szekr.fűt.ventil. 751W,-115 V112X82X225 mm | 92774 | 1
TMX150.00 | Kompakt ventil. fűtés PTC 150W 230V | 48157 | 1 |  | TMX - Kompakt ventil. fűtés
TMX250.00 | Kompakt ventil. fűtés PTC 250W 230V | 50131 | 1
TMX300,00 | Kompakt ventil. fűtés PTC 300W 230V | 51572 | 1
TMX400.00 | Kompakt ventil. fűtés PTC 400W 230V | 53075 | 1
TMX150.10 | Kompakt ventil. fűtés PTC 150W 115V | 52975 | 1
TMX250.10 | Kompakt ventil. fűtés PTC 250W 115V | 55146 | 1
TMX300,10 | Kompakt ventil. fűtés PTC 300W 115V | 56729 | 1
TMX400.10 | Kompakt ventil. fűtés PTC 400W 115V | 58384 | 1
FPH1200.00 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1200W,-230 V95x160x120 | 107436 | 1 |  | FPH - Ventillátoros fűtegység
FPH1200.01 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1200W,-230 V +bim.termoszt.95x160x120 | 113757 | 1
FPH1200.02 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1200W,-230 V +el.control95x160x120 | 126391 | 1
FPH1500.00 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1500W,-230 V95x160x120 | 120074 | 1
FPH1500.01 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1500W,-230 V +bim.termoszt.95x160x120 | 126391 | 1
FPH1500.02 | Szekr.fűt.ventil. PTC 1500W,-230 V +el.control95x160x120 | 139037 | 1
FPH2000.00 | Szekr.fűt.ventil. PTC 2000W,-230 V95x160x120 | 132720 | 1
FPH2000.02 | Szekr.fűt.ventil. PTC 2000W,-230 V +el.control95x160x120 | 151675 | 1
THR1 | Szekr.termoszt. NC -10/50 °C34x68x38 mm | 8232 | 1 |  | Termosztátok
THR2 | Szekr.termoszt. NC 0/60 °C34x68x38 mm | 4011 | 1 |  |  | Nettó végár
THR3 | Szekr.termoszt. NC 20/80 °C34x68x38 mm | 8786 | 1
THV1 | Szekr.termoszt. NO -10/50 °C34x68x38 mm | 8232 | 1
THV2 | Szekr.termoszt. NO 0/60 °C34x68x38 mm | 4011 | 1 |  |  | Nettó végár
THV3 | Szekr.termoszt. NO 20/80 °C34x68x38 mm | 8786 | 1
THS2 | Szekr.termoszt. váltókontaktussal 0:60 °C37x64x45 mm | 18707 | 1 |  | Termosztát W/ váltókontaktussal
THRV13 | Szekr.termoszt.D NC-10/50°C NO 20/80°C53x68x38 mm | 16145 | 1 |  | Kettős Termosztátok
THRV22 | Szekr.termoszt.D NC 0/60°C NO 0/60°C53x68x38 mm | 7472 | 1
THVV22 | Szekr.termoszt.D NO 0/60°C NO 0/60°C53x68x38 mm | 14641 | 1
THRF05 | Szekr.termoszt.fix NC 5°C47x27x35 mm | 7018 | 2
THVF35 | Szekr.termoszt.fix NO 35°C47x27x35 mm | 7018 | 2
THVF50 | Szekr.termoszt.fix NO 50°C47x27x35 mm | 7018 | 2
MUH | Mechanikus hygrosztát 10-90%RH230V-50/60Hz | 28052 | 1 |  | Mechanikus hígrosztát
ETUH11 | el.Hygro-termoszt. 0-60 °C 30-90% RH110 V-50/60Hz | 79766 | 1 |  | ELECTRONIKUS HYGRO-Termosztát
ETUH22 | el.Hygro-termoszt. 0-60 °C 30-90% RH230V-50/60Hz | 40698 | 1 |  |  | Nettó végár
ETH10 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, digit.kijelző, 1 relékim.200-240VAC | 38661 | 1 |  | elektr.termosztát
ETH14 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, digit.kijelző, 1 relékim.10-30V AC/DC | 45100 | 1
ETHD10 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, digit.kijelző, 2 relékimenet200-240VAC | 67494 | 1
ETHD14 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, digit.kijelző, 2 relékimenet10-30V AC/DC | 73634 | 1
ETHM10 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, trimmer. beáll., 1 relékim.200-240VAC | 34986 | 1
ETHM14 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, trimmer. beáll., 1 relékim.10-30V AC/DC | 36212 | 1
ETHDM10 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, trimmer. beáll., 2 relékim.200-240VAC | 49094 | 1
ETHDM14 | elektron.termosztát+riasztás -20:65 °C, trimmer. beáll., 2 relékim.10-30V AC/DC | 50938 | 1
FINRIP | Ajtó végálláskapcsoló | 9034 | 1 |  | Végálláskapcsolók ajtóhoz
FINCOR | Ajtó végálláskapcsolówithout block | 6451 | 1
FINSTAF | Végálláskapcsoló rögzítő | 1298 | 12
LEDLAMP 3200 | Szekr.vil..LED 400Lm, ki/be kapcs-al csav.rögzítés 24-48Vdc/100-240Vac 50-60Hz100-240 V 50 Hz | 37464 | 1 |  | LED-es VILÁGÍTÁS
LEDLAMP 3201 | Szekr.vil..LED 400Lm, ki/be kapcs-al mágn.rögz.24-48Vdc/100-240Vac 50-60Hz100-240 V 50 Hz | 38854 | 1
LEDLAMP 3210 | Szekr.vil..LED 400Lm, mozg.érz-vel , csav.rögzítés 24-48Vdc/100-240Vac 50-60Hz100-240 V 50 Hz | 52727 | 1
LEDLAMP 3211 | Szekr.vil..LED 400Lm, mozg.érz-vel , mágn.rögz.24-48Vdc/100-240Vac 50-60Hz100-240 V 50 Hz | 54117 | 1
LL44W100 | Szekr.vil..LED slim 4W, 230V | 12432 | 1 |  | LED Slim(keskeny) világítás
LL49W100 | Szekr.vil..LED slim 9W, 230V | 13831 | 1
LL418W100 | Szekr.vil..LED slim 18W, 230V | 21567 | 1
LAMPCP22+CLIP | Szekr.vil..komp.s.pat.dugalj sínre patt.,fcsöv-es220 V 50 Hz | 38237 | 1 |  | LAMPCP22
LAMPCP22+MAGN | Szekr.vil..komp.s.pat.dugalj mágn.rögz.,fcsöv-es220 V 50 Hz | 41714 | 1
LAMPCP22+STAF | Szekr.vil..komp.s.pat.dugalj szer.lem.rögz.,fcsöv-es220 V 50 Hz | 41387 | 1
ALFASTAFF | Szekr.vil.. rögz.lem.lámpatesthez XX22 | 3137 | 1
ALFAMAGNETE | Rögz. mágnes lámpatesthez XX22 | 3490 | 1
ALFAPRSCH01 | Sínre patt.dugalj Schuko VDE 16A16A | 3230 | 1 |  | Sínre pattintható dugaljak
ALFAPRSCH02 | Sínre patt.dugalj Brit szabv. 136313A | 4486 | 1
ALFAPRSCH03 | Sínre patt.dugalj Cenelec - kétlépcsős és Schuko 10/16A | 4003 | 1
ALFASOCKET01 | Sínre patt.dugalj 10A and Schuko16A | 8026 | 5
ALFASOCKET02 | Sínre patt.dugalj 10A/16A kétlépcsős és Schuko 16A | 8459 | 5
ALFASOCKET03 | Sínre patt.dugalj 16A francia szabv.16A | 9332 | 5
ALFASOCKET04 | Sínre patt.dugalj 16A Eur-USA szabv.16A | 9332 | 5
ALFASOCKET01F | Sínre patt.dugalj 10A and Schuko+bizt. 6A16A | 10538 | 5
ALFASOCKET02F | Sínre patt.dugalj 10A/16A kétlépcsős és Schuko+bizt. 6A16A | 10857 | 5
ALFASOCKET03F | Sínre patt.dugalj 16A francia szabv.+bizt. 6A16A | 12142 | 5
ALFASOCKET04F | Sínre patt.dugalj 16A Eur-USA szabv.+bizt. 6A16A | 10857 | 5
GUIDADINPL | Kalapsínes rögzítőkészlet | 1092 | 5 |  | Kalapsínes rögzítőkészlet
ALFATASC | Rajztartó, A4 | 2654 | 46 |  | Rajztartó
PRESSCOMP | Nyomáskiegyenlítő ( 1 UNIT = 2 pcs ) | 6976 | 1 |  | Nyomáskiegyenlítő
CLIPP | Műanyag rögzítő kalapsínre pattintáshoz | 1113 | 100 |  | Rögzítők kalapsínhez patt.
CLIPM | Fém rögzítő kalapsínre pattintáshoz | 567 | 100
A közölt árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Soós és Társa Zrt.
1163 Budapest, Kövirózsa utca 5
Rendelésfelvétel:
elektromos@soos.hu Szabó Zsolt - 20-386-7524;
Kovács István: 20-999-9870; Kovács Balázs - 20-361-5894

## Kódolás
Légkondicionálók kódolás | [9 empty] | ATV ventillátorok kódolás | [9 empty] | ALFABP ventillátorok kódolás
Példa | AVC200.001 | [7 empty] | Példa | Example | ATV5400 | [8 empty] | Example | ALFA3600BPB
[6 empty] | * | * | * | [6 empty] | * | * | * | * | * | [6 empty] | * | * | * | * | *
| AVC | 200 | . | 00 | 1 | - | - | - |  |  | ATV | 5 | 4 | 00 | - | - | - | - | - |  | ALFA | 3 | 6 | 00 | BP | - | - | - | - | B
| Sorozat | Hűtőkapacitás | Elválasztás | Betáp | Vezérlés | Verzió | Szerelhetőség | Szín |  |  | Sorozat | Keretnagyság | Ventill rendszer típus | Betáp | Forgásirány | Szín | Levegőirány | Csatlakozás típus | Speciális |  | Mfg identifier | Keretnagyság | Ventilátor telj | Betáp | Keretnagyság | Speiális típ | Forgásirány | Levegőirány | Csatlakozás típ. | Szín
Függőleges beépítés | AVC | [8 empty] | Fix | ATV | [8 empty] | Fix | ALFA
Tetőre szerelhető | ARC | [8 empty] | 92x92 |  | 1 | [7 empty] | 92x92 |  | A
Hűtőkapacitás 10-el osztva |  | 000 | [7 empty] | 125x125 |  | 2 | [7 empty] | 125x125 |  | 1
Elválasztó karakter |  |  | . | [6 empty] | 177x177 |  | 3 | [7 empty] | 177x177 |  | B
230Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 00 | [5 empty] | 224x224 |  | 4 | [7 empty] | 224x224 |  | 2
230Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 03 | [5 empty] | 291x291 |  | 5 | [7 empty] | 291x291 |  | 3
230Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 04 | [5 empty] | Csak szűrő |  |  | 0 | [6 empty] | Csak szűrő |  |  | 0
115Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 01 | [5 empty] | Ventillátornagyság |  |  | 1 -5 | [6 empty] | Fan size version |  |  | 1 - 6
115Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 05 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 00 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 00
115Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 06 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 03 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 03
400Vac/3fázis/50-60Hz |  |  |  | 40 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 04 | [5 empty] | 230Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 04
400Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 02 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 01 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 01
400Vac/3fázis/50Hz |  |  |  | 41 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 05 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/50Hz |  |  |  | 05
400Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 42 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 06 | [5 empty] | 115Vac/1fázis/60Hz |  |  |  | 06
400Vac/3fázis/50Hz-460Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 43 | [5 empty] | 400Vac/3fázis/50-60Hz |  |  |  | 40 | [5 empty] | 400Vac/3fázis/50-60Hz |  |  |  | 40
Mechanikus termosztát |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 02 | [5 empty] | 400Vac/1fázis/50-60Hz |  |  |  | 02
Elektronikus termosztát |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 400Vac/3fázis/50Hz |  |  |  | 41 | [5 empty] | 400Vac/3fázis/50Hz |  |  |  | 41
Standard as in data sheet | [5 empty] | - |  |  |  | 400Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 42 | [5 empty] | 400Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 42
Kültéri változat | [5 empty] | E |  |  |  | 400Vac/3fázis/50Hz-460Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 43 | [5 empty] | 400Vac/3fázis/50Hz-460Vac/3fázis/60Hz |  |  |  | 43
Standard as in data sheet (External) | [6 empty] | - |  |  | 12Vdc |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12Vdc |  |  |  | 12
Belső beépített | [6 empty] | B |  |  | 24Vdc |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24Vdc |  |  |  | 24
Fél | [6 empty] | S |  |  | 24Vac 50-60Hz |  |  |  | 25 | [5 empty] | 24Vac 50-60Hz |  |  |  | 25
Gray RAL7035 - szabványnak megfelelő | [7 empty] | - |  | 48Vdc |  |  |  | 48 | [5 empty] | 48Vdc |  |  |  | 48
Gray RAL7032 - szabványnak megfelelő | [7 empty] | B |  | Szabványnak megfelelő |  |  |  |  | - |  |  |  |  | High Profile |  |  |  |  | AP
Fekete | [7 empty] | N |  | UL |  |  |  |  | U |  |  |  |  | Low profile (standard) |  |  |  |  | BP
[10 empty] | EMC |  |  |  |  | M |  |  |  |  | Special Version | [5 empty] | T
* nincs kitöltve | [9 empty] | ET |  |  |  |  | E |  |  |  |  | Standard as in data sheet CE | [6 empty] | -
[10 empty] | Gray RAL7035 - adatlap szerint | [5 empty] | - |  |  |  | UL | [6 empty] | U
[10 empty] | Gray RAL7032 - Standard as in data sheet | [5 empty] | G |  |  |  | EMC | [6 empty] | M
[10 empty] | Fekete | [5 empty] | N |  |  |  | ET | [6 empty] | E
[10 empty] | Standard as in data sheet | [6 empty] | - |  |  | Standard as in data sheet | [7 empty] | -
[10 empty] | Reverse | [6 empty] | R |  |  | Fordított | [7 empty] | PR
[10 empty] | Standard as in data sheet | [7 empty] | - |  | Standard as in data sheet | [8 empty] | -
[10 empty] | Faston instead of terminals | [7 empty] | F |  | Sorkapocs faston helyett | [8 empty] | K
[10 empty] | Special Version (V1, V2…Vn) | [8 empty] | V1 | Gray RAL7032 | [9 empty] | -
[20 empty] | Gray RAL7035 - Standard as in data sheet | [9 empty] | B
[10 empty] | * nincs kitöltve | [9 empty] | Fekete | [9 empty] | N
* nincs kitöltve